| Общество с Ограниченной Ответственностью |
| --- |
| "СТРОЙЭЛЕКТРОМОНТАЖ" |
|  |  | Все виды электромонтажных работ: |  |  |  |
|  |  | Контактный тел. 8-960-239-16-06, 8-905-234-51-23 |  |  |  |
| e-mail: max-bet@yandex.ru |

Форма 17

____________________________________ _________________________________ (Министерство) (город) ____________________________________ _________________________________ (трест) (заказчик) ____________________________________ _________________________________ (монтажное управление) (объект) ____________________________________ __________________________200___г (участок) АКТ ОСМОТРА КАБЕЛЬНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ В ТРАНШЕЯХ И КАНАЛАХ ПЕРЕД ЗАКРЫТИЕМ Комиссия в составе: представителя электромонтажной организации ______________________________ (должность, фамилия, и., о.) представителя заказчика __________________________________________________ (должность, фамилия, и., о.) представителя генподрядной организации ___________________________________ (должность, фамилия, и., о) произвела осмотр кабельной канализации в ____________________________________ (траншее, канале) перед закрытием. В результате осмотра установлено: 1. Прокладка кабеля выполнена по проекту __________________________________ (наименование ________________________________________________________________________ проектной организации, № чертежей и кабельных журналов) 2. Отступления от проекта согласованы и нанесены на чертежи № ______________ и схему привязки. 3. Смонтированные кабели не имеют внешних повреждений; радиусы изгибов кабелей соответствуют требованиям ГОСТ 24183-80*, ГОСТ 16441-78, ГОСТ 24334-80, ГОСТ78*Е; глубина заложения кабелей отвечает требованиям п. 2.3.84 ПУЭ-85, а расстояние по горизонтали (в свету) между кабелями соответствует п. 2.3.86 ПУЭ-85. 4. На кабелях смонтировано ____________ соединительных муфт, (количество) привязка соединительных муфт (для кабелей в траншее) выполнена на планке кабельных линий. 5. Произведена подсыпка кабельных линий слоем ____________________________ __________________________________________________________________________ (материал подсыпки) и выполнена защита кабелей от механических повреждений согласно проекту, а также __________________________________________________________________________ (указать дополнительные __________________________________________________________________________ места защиты кабелей при наличии) В местах пересечений с другими инженерными коммуникациями и сооружениями кабели защищены __________________________________________________________ __________________________________________________________________________ (указать чем защищены) 6. Выполнена маркировка соединительных муфт и кабеля. 7. Другие особенности, отмеченные комиссией ______________________________ __________________________________________________________________________ Заключение. Траншеи (канал) со смонтированными в них кабельными линиями приняты для закрытия. Представитель электромонтажной организации _______________________ (подпись) Представитель заказчика _______________________ (подпись) Представитель генподрядной организации _______________________ (подпись)