| Общество с Ограниченной Ответственностью |
| --- |
| "СТРОЙЭЛЕКТРОМОНТАЖ" |
|  |  | Все виды электромонтажных работ: |  |  |  |
|  |  | Контактный тел. 8-960-239-16-06, 8-905-234-51-23 |  |  |  |
| e-mail: max-bet@yandex.ru |

Форма 20

____________________________________ _________________________________ (Министерство) (город) ____________________________________ _________________________________ (трест) (заказчик) ____________________________________ _________________________________ (монтажное управление) (объект) ____________________________________ __________________________200___г (участок) АКТ ГОТОВНОСТИ МОНОЛИТНОГО БЕТОННОГО ФУНДАМЕНТА ПОД ОПОРУ ВЛ ___________________ Опора № _____________________, наименование опоры ______________________ тип ____________________________________________________________________ Комиссия в составе: представителя заказчика __________________________________________________ (должность, __________________________________________________________________________ фамилия, и., о.) представителя строительной организации ___________________________________ __________________________________________________________________________ (должность, фамилия, и., о.) представителя монтажной организации _____________________________________ __________________________________________________________________________ (должность, фамилия, и., о.) рассмотрела техническую документацию на фундамент, произвела проверку выполненных работ и составила акт о нижеследующем: 1. Фундамент выполнен согласно проекту по чертежам ___________, с соблюдением требований ППР и соответствующего раздела СНиП 3.05.06-85. 2. Согласно предъявленным протоколам марка бетона составляет _______________ _____________________________________________________________________кг/см2. На фундаменте выполнена гидроизоляция железобетона с покрытием __________________________________________________________________________ (материал покрытия, число слоев) 3. Анкерные болты (закладные части) установлены по чертежам № ________; отклонения по горизонтали между осями анкерных болтов, а также разность между их верхними отметками, проверенные шаблонами, не превышают допустимых по чертежам и СНиП 3.05.06-85. 4. Произведены обратная засыпка и обвалование фундамента. 5. Отступления от проекта ________________________________________________ (существо отступления) __________________________________________________________________________ согласованы с заказчиком в лице _____________________________________________ (должность, фамилия, и., о.) и проектной организацией в лице _____________________________________________ (должность, фамилия, и., о.) Согласованные отступления от проекта нанесены на исполненные чертежи ___________________________________________________________________________ (номера чертежей) 6. Заключение. Фундамент пригоден для установки опоры ВЛ. Приложение. Техническая документация на фундамент: исполнительные чертежи фундамента, протокол испытания бетона, сертификаты на метизы. Представитель заказчика ________________________ (подпись) Представитель строительной организации ________________________ (подпись) Представитель монтажной организации ________________________ (подпись)