| Общество с Ограниченной Ответственностью |
| --- |
| "СТРОЙЭЛЕКТРОМОНТАЖ" |
|  |  | Все виды электромонтажных работ: |  |  |  |
|  |  | Контактный тел. 8-960-239-16-06, 8-905-234-51-23 |  |  |  |
| e-mail: max-bet@yandex.ru |

Форма 8

____________________________________ _________________________________ (Министерство) (город) ____________________________________ _________________________________ (трест) (заказчик) ____________________________________ _________________________________ (монтажное управление) (объект) ____________________________________ __________________________200___г (участок) ПРОТОКОЛ ОСМОТРА И ПРОВЕРКИ СМОНТИРОВАННОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОДСТАНЦИЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 35 кВ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО На смонтированном электрооборудовании (перечисленном в прилагаемой к Акту ведомости) согласно требованиям СНиП 3.05.06-85, ПУЭ-85 и документации завода-изготовителя произведены: 1. Регулировка механической части коммуникационных аппаратов, их контактных пар, приводов и блокировок __________________________________________________ (результат) 2. Проверка коммуникационных аппаратов, приводов к ним и блокировок на многократное включение и выключение _______________________________________ (результат) 3. Фазировка первичных цепей коммутации __________________________________ ___________________________________________________________________________ (результат) 4. Проверка свободного перемещения и надежной фиксации выкатных элементов КРУ в рабочем и контрольном положении, работы шпонок и механических блокировок. __________________________________________________________________________ (результат) 5. Смазка трудящихся деталей и контактов коммуникационных аппаратов __________________________________________________________________________ (выполнено) 6. Проверка уровня изоляционного масла в электрических аппаратах и при необходимости их доливка __________________________________________________ __________________________________________________________________________ (результат) 7. Осмотр и проверка контактных соединений на соответствие требованиям нормативно-технической документации _______________________________________ (выполнено) 8. Проверка открывания дверей камер (ячеек, шкафов), работы замков и выполнения проектных надписей ________________________________________________________ __________________________________________________________________________ (выполнено) Заключение ____________________________________________________________ __________________________________________________________________________ Осмотр и проверку произвел _______________________ ( ) (подпись) Производитель работ _______________________ ( ) (подпись)